ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/WZ/2017

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni poszukuje dostawcy /usługodawcy na niżej opisany przedmiot zamówienia: wykonanie czynności przygotowawczych do rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych, obejmujących:

- Kocioł VX:

- czyszczenia strony wodnej i ogniowej kotła,

- uzupełnienia ubytków w ścianie ogniowej od strony wodnej,

- sprawdzenie i regulacja zaworu bezpieczeństwa,

- zdanie kontroli i próby po zamknięciu kotła przed WDT.

- Butle sprężonego powietrza (dwie butle – 0,08 m3, 15 MPa; jedna butla - 0,08 m3, 3 MPa; jeden zbiornik stały - 1,0 m3, 3 MPa):

- czyszczenia wnętrza,

- demontaż/montaż zaworów wraz z ich remontem,

- sprawdzenie i regulacja zaworów bezpieczeństwa,

- zdanie kontroli i próby po zamknięciu przed WDT.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją ww. zamówienia proszę                 o przesłanie formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: a.wozniak@amw.gdynia.pl

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za ww. zamówienie jest kmdr ppor. Paweł WIRKOWSKI, tel. 261 26 27 56, @: p.wirkowski@amw.gdynia.pl

Oferty należy przesłać do dnia 28.02.2017 r.

Firma, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaproszona do podpisania ww. umowy.

Adam Woźniak

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA  NR ……/……/……..

- Dane składającego ofertę:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Wartość oferty wyrażona w złotych polskich:

Netto ……………….

Brutto ..…………….

- Szczegółowy opis oferty:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Warunki płatności i dostawy:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Warunki gwarancji:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- Informacje dodatkowe:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

# Text boxes

Tel./ fax. 261-262-992                                                                        Gdynia, 20.02.2017 r.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia