PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:  	REMONT  POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH

W BUDYNKU  NR 13

( 7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym ).

Zamawiający: 	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

UL. ŚMIDOWICZA 69, GDYNIA 81-127

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232460-4 Roboty sanitarne

Zawartość opracowania:

I.  Część opisowa

II. Część informacyjna

Opracował:

mgr inż. arch. Elżbieta Tarasiuk

Spis treści:

I. Część opisowa

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

  - Zakres przedmiotu zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania podstawowe

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

  - Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

  - Zgodność z prawem

  - Warunki wykonania i odbioru

  - Terminy wykonania prac projektowych, prac budowlanych i instalacyjnych

II. Część informacyjna

1. Informacje podstawowe i oświadczenia

1.1 Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

1.2 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót

I.    Część opisowa

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) remontu pomieszczeń piwnicznych ( 7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym ), w budynku nr 13 wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1859 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych.

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanego celu spoczywa na Wykonawcy.

- Dane ogólne

  - Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 13  ( 7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym ), z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, wykonaniem zaprojektowanych  robót budowlanych i instalacyjnych przy zachowaniu  wszelkich wymogów prawa budowlanego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Budynek nr 13 znajduje się na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni jest budynkiem dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Dach stromy, kryty dachówką karpiówką. Wykonany w technologii tradycyjnej. Nad kondygnacjami stropy żelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana.  Mury ceglane otynkowane, tynki cementowo – wapienne.

Wyposażony w instalacje :

- wod-kan,

- c.o.,

- elektyczną,

- odgromową,

- teletechniczną.

Budynek należy do kompleksu obiektów Akademii Marynarki Wojennej objętych ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr A-1859  oraz  znajdujących się na terenie zamkniętym na  mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej.

Dane pomieszczeń przeznaczonych do remontu-przebudowy:

- kubatura – ~270m3 ,

- powierzchnia ogólna – ~95 m2

- wysokość pom. – ~2,5 i 3,86 m,

- kondygnacja – -1 (piwnica),

- ilość kondygnacji budynku - 2 nadziemne,

Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania terenu, ani prac na zewnątrz budynku.

Nie przewiduje się zmiany istniejącej zabudowy .

  - Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej  dla potrzeb wykonania projektu,

- wykonanie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana,

- wykonanie projektu budowlanego (wielobranżowego) w oparciu o SIWZ i ustalenia z Zamawiającym,

- opracowanie szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót budowlanych i instalacyjnych,

- dokonanie zgłoszenia robót bądź też uzyskanie  pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

- wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych,

- oddanie gotowych pomieszczeń do użytkowania najpóźniej do 8 grudnia 2017 .

  - Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oświadcza, że posiada prawo własności działki                    nr  2098 Obr 0021 Oksywie,

- Obiekt posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.o., telefoniczną, teletechniczną,

- Pomieszczenia objęte zakresem opracowania w budynku nr 13, przed przystąpieniem do prac budowlano instalacyjnych zostaną przekazane w całości w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości wykonywania prac, po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych pozwoleń wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,

- Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia                        w budynku,

- Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych, posiadane materiały zostały załączone do PFU,

- Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym.

- Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1859.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

W ramach wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 13 (7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przewiduje się wykonie pełnego wielobranżowego projektu remontu pomieszczeń wraz z uporządkowaniem instalacji sanitarnej.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach wykonania remontu – przebudowy pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 5                (7 pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym) na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” przewiduje się:

- wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

- wykonanie  remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 13 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy zachowaniu  wszelkich wymogów Prawa Budowlanego.

  - Wymagania podstawowe

Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał :

kosztorysu szacunkowego całości zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania robót budowlanych) cena netto i brutto.

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej

    - Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna, elektryczna, teletechniczna, w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis (PDF i DWG).

    - Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

    - Przed wykonaniem projektu należy wykonać inwentaryzację wielobranżową obiektu (pomieszczeń).

    - Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona stosownych odkrywek.

    - Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.

    - Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania.

    - Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne materiałowe i kosztowe.

    - Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa  na Wykonawcy.

    - Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2013 poz.1129).

    - Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu  kosztorys skrócony, który winien być opracowany w podziale na branże.

    - Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :

- Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003r.Nr 120.poz.1133 z późn.zm.)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U 2010,                      Nr 109.poz.719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zapatrzenia w  wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)

W ramach remontu pomieszczeń przewiduje się:

Dla wszystkich pomieszczeń:

- wymianę stolarki drzwiowej (pom. 3,4,5,6,7),

- wykonanie parapetów okiennych,

- sprawdzenie drożności wentylacji – zapewnienie właściwego przepływu powietrza,

- skucie tynków, odgrzybienie, tynkowanie (tynk cementowo – wapienny, szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian,

- wyrównanie posadzki betonowej oraz położenie terakoty z cokołem przyściennym,

- uporządkowanie instalacji sanitarnych (częściowa likwidacja) – wod-kan i c.o.,

- ustalenia odnośnie doboru kolorów farb oraz dobór terakoty na etapie projektowania.

Dla pomieszczenia oznaczonego nr 3 (Załącznik graficzny):

- likwidację studzienki  kanalizacyjnej w posadzce,

- wymianę umywalki wraz z towarzyszącą instalacją zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (obecnie na wysokości 160 cm),

- w ramach wyrównania posadzki skucie elementów betonowych,

- wyrównanie powierzchni betonowej schodów, położenie terakoty i wymiana balustrady,

- zamurowanie otworu pomiędzy pom. Nr 3 a pom. Nr 4 (zsypu),

- zamurowanie otworu okiennego (likwidacja klapy stalowej)

Dla pomieszczenia oznaczonego nr 4 (Załącznik graficzny):

- likwidacja otworu w posadzce (zsyp) – uzupełnienie posadzki,

- rozbiórka niskiej ścianki oddzielającej istniejący otwór w stropie,

- zabezpieczenie p.poż  belki stalowej.

  - Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

- Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem do użytkowania pomieszczeń, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym).

- Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego efektu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w celu przekazania do użytkowania.

- Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów.

- Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    do użytkowania.

- Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownika robót budowlanych                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót branżowych.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałych części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.

- Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu na nie zgody przez Zamawiającego.

- Należy uwzględnić prowadzenie prac również w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP .

  - Wymagania dotyczące terenu budowy

- Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót -  własnym staraniem i na własny koszt (podliczniki) - opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.

- Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane w czystości  i wolne od przeszkód.

- Nie przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe uwzględnić                  w cenie oferty.

- Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń zm.).

- Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi dokumentami do właściwego organu.

- Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na użytkowanie.

- Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu.

- Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.

- Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy.

- Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.

  - Zgodność z prawem

- Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia.

- Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa                   o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

  - Warunki wykonania i odbioru

    - Na etapie projektowania :

- wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem przed złożeniem jej do odpowiednich instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń.

    - Na etapie wykonania robót:

- Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,

- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

    - Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.

    - Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

    - Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót. Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora nadzoru.

    - Kontroli będą podlegały w szczególności:

a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,

warunkami umowy i dokumentacją projektową,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 	ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie,

c) jakość i dokładność wykonania prac,

    - Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu

podstawowych robót budowlanych,

c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora 	atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, 	wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych.

  - Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych  i instalacyjnych.

    - Terminy wykonania prac projektowych.

wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 90 dni od podpisania umowy.

    - Terminy wykonania prac budowlanych i instalacyjnych

do dnia 08.12.2017 r.

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego:

- Zamawiający dysponuje jedynie rzutem poziomu piwnicy załączonym do PFU.

- Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie ”Zaprojektuj i wybuduj”.

- Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w pkt. 2.7.

- Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  wiedzą techniczną,

- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi i p.poż.

1.1 	Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami

Przepisów.

- Zamawiający przedłoży oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy m.in.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U 2013 poz.1409 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2.09.2004r.t.j (Dz .U 2013 poz.1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002r.Nr 75 poz.690 zm. z poźn.zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony p.poż budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010, Nr 109.poz.719).

- Inne obowiązujące normy branżowe, wymagania norm europejskich.

1.2	Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót:

Załącznik nr 1 do PFU – Rzut pomieszczeń piwnicznych budynku nr 13 z pomieszczeniami objętymi zakresem opracowania

Załącznik nr 2 do PFU – Mapa orientacyjna z określeniem lokalizacji budynku.

Załącznik nr 3 do PFU – Dokumentacja zdjęciowa.